# ESTUDOS DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS DO PROJETO

  - Energia Eólica no Ceará

Segundo a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A. – ADECE (2010), o Ministério das Minas e Energia criou o PROINFA - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (http://www.mme.gov.br/programas /proinfa/), que deu sustentação a consolidação do pólo de desenvolvimento eólico no Ceará, que hoje conta com 17 parques, mais de 500 MW médios instalados e com o total de 3 bilhões de reais investido até 12/2009.

Em 2009, o Governo Federal instituiu e regulou o mercado de energia oriunda de fontes alternativas, criando leilões periódicos onde os participantes concorrem pelo preço tarifário mínimo. Em 19/12/2009 o Ceará contava com mais 21 projetos aprovados e 541 MW de potência média contratados, dobrando sua capacidade instalada até 2013 (http://www.ccee.org.br). Com o leilão realizado em 25 de agosto de 2010 (http://www.epe. gov.br /Paginas/default.aspx), o Ceará somará, em 2014, em torno de 1211 MW de potência média instalada (ADECE, 2010).

Segundo a mesma fonte de pesquisa, os números acima mantêm o Ceará como o Estado com maior número de parques eólicos no Brasil e o maior produtor de energia elétrica por fontes eólicas do Brasil, seguido pelo estado do Rio Grande do Sul, com potência média instalada de 150 MW.

Considerando que muitas áreas do litoral não estão disponibilizadas para instalação de parques eólicos, sejam por serem áreas de proteção ambiental – APA’s, por possuírem características físicas de declive inviável para instalação de usinas e por serem áreas de mangues e áreas juridicamente “indisponíveis”. Diante disso, conta-se com 40% da faixa litorânea que, utilizando aerogeradores de 2,1 MW, pode produzir 13,5 GW de potencial nominal instalada, com velocidade média de vento de 8 m/s e fator real de capacidade 35%. No que se refere à off-shore, o Ceará tem possui uma plataforma  continental  rasa,  com  média  de  8m  de profundidade em aproximadamente 35% de sua faixa litorânea, e no interior do Estado possui áreas em três altiplanos principais: Serra da Ibiapaba, Chapada do Araripe e Vale do Jaguaribe.

Alternativas Locacionais

O recurso eólico não está disponível sobre o solo de maneira igual, constante e equilibrado. É influenciado pela ocupação humana e suas construções, pela vegetação (a cobertura vegetal), pela orografia, pelos mecanismos sinóticos e de mesoescala da atmosfera, fenômenos térmicos, pela latitude do local, etc (Terra Ambiental, 2009).

A área de implantação do parque eólico é privilegiada por concentrar todos os requisitos que um empreendimento deste tipo exige. Esses requisitos para viabilização técnica de projetos eólicos baseiam-se em um tripé:

- Recurso Eólico Disponível;

- Infra-estrutura da região;

- Disponibilidade de Terrenos.

O projeto da CGE São Benedito localiza-se na região litorânea do Ceará, em Zona de Tabuleiro, na Fazenda Famosa em Icapuí. Caracteriza-se por ter baixa densidade populacional, relevo relativamente plano, temperatura constante, vegetação arbórea e arbustiva. O parque eólico situa-se em terreno com altitude em torno de 35m acima do nível do mar. De acordo com a pesquisa de campo referente a cada meio, a área do empreendimento não está situada em terras indígenas, de comunidades quilombolas, em sítios arqueológicos, como também em área de preservação permanente ou de relevante interesse ambiental, não possui patrimônio histórico.

Alternativas Tecnológicas

De acordo com o Informativo Energia Eólica Clipping (número 567), o setor de energia limpa está emergindo como um dos mais dinâmicos e competitivos do mundo, testemunhando 630% de crescimento em financiamentos e investimentos desde 2004.

O mapeamento do potencial eólico dos sítios de interesse foi desenvolvido por modelamento de mesoescala e interpolado para as condições de microescala e na sua resolução final.

As medições de vento foram então produzidas para a altura dos rotores (141 m). A distribuição dessas velocidades foi ajustada por medições anemométricas conhecidas da região, reduzindo as incertezas no campo de ventos. A campanha de medições deste projeto já possui dois anos climatológicos completos, possibilitando a certificação dos dados de vento e produção de energia.