# ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCO

Para considerar a técnica utilizada no processamento do vento e sua transformação em energia elétrica, faz-se necessário relatar um breve histórico dos riscos que envolvem essa técnica, tais como os danos às instalações, ao público (interno e externo) e ao meio ambiente.

Acidentes ocorridos nos equipamentos de parques eólicos são semelhantes. Encontram-se relatos em parques da Alemanha, Dinamarca, Portugal. Registram-se fraturas nas torres ou nas hélices, curto-circuitos e sobreaquecimentos que podem ocasionar incêndios nos aerogeradores. Esses acontecimentos estão relacionados ao tipo de equipamento especificado para uma determinada característica de vento, as questões relativas às instalações elétricas tanto de execução como de manutenção e monitoramento do funcionamento dos aerogeradores.

A operação dos projetos de geração eólica ainda estão sendo aprimorados. A fonte eólica, por ser intermitente, requer previsões de curto prazo de geração de energia elétrica as mais precisas possíveis e, conseqüentemente, modelos aptos a fazê-las. Assim, possibilitando a programação de um despacho adequado do sistema, a fim de melhor atender a demanda por energia elétrica.

Com relação à importância do desenvolvimento de metodologias de análise de risco financeiro de projetos de geração eólica, capazes de considerar a aleatoriedade da velocidade de vento, diversos fatores podem ser destacados. Dentre eles cabe citar: a forte tendência mundial de investimentos em parques eólicos, devida à redução dos custos de investimento e de geração; a conscientização ecológica; e as políticas governamentais de incentivo ao desenvolvimento da tecnologia.

A análise de risco financeiro e de viabilidade econômica de fazendas eólicas requer uma série de dados de velocidade de vento diária, de pelo menos alguns anos, dependendo do regime de ventos, para melhor capturar as características da série. À medida que os dados de velocidade de vento se tornem cada vez mais disponíveis e confiáveis ao domínio público, mais pesquisas e desenvolvimentos podem proporcionar melhores modelos e avaliações dos resultados.

Acidentes ocorridos com operários aconteceram por não utilizarem os cintos de segurança quando estão suspensos nas torres. Esses acidentes foram fatais devido à altura dos aerogeradores. Dessa maneira, as normas de segurança do trabalho devem ser rigorosamente obedecidas para evitar danos ao homem, ao meio ambiente e às instalações.

Na verdade, acidentes em centrais eólicas ocorrem em locais delimitados, ocupados por equipamentos e sistemas elétricos. Entre suas principais ações preventivas estão o treinamento dos operários, a identificação mais rigorosa dos aspectos ambientais tendo como ferramenta a análise de risco, os estudos de impactos ambientais, e os sistemas de gestão.

No domínio de novos padrões de projeto e das técnicas construtivas capazes de prevenir, ou pelo menos reduzir a probabilidade de ocorrência de acidentes tem demonstrado eficiência para evitar certo tipo de ocorrências. A seleção de localização adequada e segura, afastada de residências é eficaz para assegurar o bom funcionamento das atividades inerentes ao empreendimento.

O despertar da consciência ambiental provocado pelos acidentes tem levado a um aprendizado que o problema sendo identificado não mais se repita, essa atitude tem gerado os Planos de Gerenciamento de Risco – PGRs.

11.1 Plano de Gerenciamento de Risco

O PGR deve ser construído por elementos que guardem uma forte relação entre si. A remoção de um único elemento pode comprometer todo o plano. Sua aplicação prática deve ser incorporada nas ações diárias e compõem-se dos seguintes elementos:

- Organização;

- Identificação, avaliação, eliminação e controle de riscos;

- Normas e procedimentos;

- Treinamentos;

- Manutenção de equipamentos críticos;

- Dados de segurança dos equipamentos;

- Investigação de acidentes-incidentes;

- Controle de modificação de processos - equipamentos;

- Gerenciamento de emergências;

- Comunicação;

- Seguro;

- Auditoria.