# dados técnicos do empreendimento

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O presente memorial tem por objetivo descrever a construção de uma via paisagística, com 647,50m de extensão e área total de 6.937,55 m2 no município de Paracuru – CE, aonde se propõe pavimentação, iluminação e mobiliário urbano. O trajeto do mesmo encontra-se inteiramente em terras de marinha pertencentes ao Patrimônio da União, e seu percurso foi elaborado de modo que pudesse acompanhar a topografia atual do terreno, no intuito de reduzir custos e integrar o projeto de forma mais harmoniosa com a área de implantação, sempre respeitando a vegetação nativa.

PROJETOS:

A execução da presente obra devera obedecer à integral e rigorosamente aos projetos, especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as características necessárias a perfeita execução dos serviços.

NORMAS:

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência técnica e administrativa necessária, a fim de imprimir andamento conveniente às obras e serviços.

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA.

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão-de-obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea, que assegure o bom andamento dos serviços. Deverão ter no Canteiro todo o equipamento mecânico e ferramental necessários ao desempenho dos serviços.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas especificações e os projetos a dúvida será dirimida peia fiscalização. Correrão por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalações provisórias da obra, tais como:

- Placa da obra;

- Abertura e conservação de caminhos;

- Locação da obra;

- Barracões para depósitos e alojamento;

LIMPEZA DO TERRENO:

A completa limpeza do terreno será efetuada manual ou mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica.

LOCAÇÃO DA OBRA:

A locação será de forma global, sobre quadro de madeira que envolve todo o perímetro da obra. Após a marcação dos alinhamentos e ponto de nível, a Contratada fará comunicação à fiscalização a qual procederá as verificações e aferições que julgar oportunas.

FUNDAÇÕES:

As fundações serão executadas com alicerce de alvenaria de pedra de 70 cm de profundidade, estando incluso uma camada de regularização sobre a qual serão assentadas as peças pré-moldadas de concreto que constituirão a parte mais externa do calçadão. Sob  a parte central teremos areia compactada entre os alicerces anteriormente mencionados, de acordo com as espessuras e demais dimensões descritas em projeto.

REVESTIMENTO:

O revestimento da calçada será composto por uma faixa central de 50 cm de largura em pedra cariri, balizada por duas faixas em seus extremos laterais de 25 cm de largura de cerâmica extrudada, estando o conjunto sobre piso morto de concreto. Arremate com meio-fio composto por peças pré-moldadas de concreto pintadas com tinta cal branca com altura total de 20 cm e largura de 10 cm.

PINTURA:

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar secas, retocadas e limpas. Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver seca.

Os assentos e encostos de madeira dos bancos serão pintados com verniz após terem sido devidamente emassados e  lixados.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

As instalações elétricas serão executadas de acordo com os projetos e normas da COELCE.

Toda tubulação será em PVC rígido com uso e luvas, curvas, buchas e arruelas. As caixas serão de ferro preto esmaltado.

Fios e cabos em cobre eletrolítico com isolamento termoplástico. As tomadas e interruptores serão do tipo Pial.

LIMPEZA DA OBRA:

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão estar em perfeito estado funcionamento todas as instalações, equipamentos, aparelhos, iluminação, com instalações definitivamente ligadas ás redes publicas.

Será removido todo entulho do terreno, sendo limpos e varridos os excessos. Todos os pisos e revestimentos serão lavados e entregues sem qualquer mancha ou sujeira.